## Sheet1
Expertsystem Grå-grön, v.21. Dimensionering av permeabel beläggning och övrig dagvattenanläggning, t.ex. biofilter, svackdike, dike och krossdike.
Avrinningsyta / permeabel beläggning | [12 empty] | Dagvattenanläggning (biofilter med/utan träd, svackdike, dike eller krossdike)
Parameter | Notation | Värde | Enhet | Kommentarer | [8 empty] | Parameter | Notation | Värde | Enhet | Kommentarer |  |  |  |  | Defaultvärden
Indata som kan ändras | [12 empty] | Indata som kan ändras | [8 empty] | Biofilter med växter | Biofilter med träd | Svackdike | Krossdike
Områdesyta | A | 1000 | m2 | [9 empty] | Andel av reducerad area | n0 | 2.5 | % | Normalt 2.5 (2-6)%. Ökas om ej tillräcklig flödesutjämning eller rening
Typ av beläggning | 1/2/3 | 2 |  | 1=asfalt/betong, 2=naturgatsten, 3=dränerande betongmarksten | [8 empty] | Antal dräneringsrör | N2 | 1 | st | Dräneringsrör 110 mm, 5 promille lutning
Antal dräneringsrör under områdesyta | N1 | 0 | st | Dräneringsrör 110 mm, 5 promille lutning. Testa att sätta 0 st för att utreda om dräneringsrör behövs. | [8 empty] | Tjocklek, tom yta | h7 | 250 | mm | 250 (100-500). Ökas om ej tillräcklig flödesutjämning om inte heller arean (andel av reducerad area) går att öka mer. |  |  |  |  | 250 | 250 | 300 | 400
Tjocklek, ytbeläggning | h1 | 100 | mm | 100 (10-100) | [8 empty] | Tjocklek, växtbädd | h8 | 450 | mm | 450 (400-1000) |  |  |  |  | 450 | 1000 | 450 | 0
Tjocklek, sättsand 2-4 mm | h2 | 30 | mm | 30 | [8 empty] | Tjocklek, grov sand | h9 | 100 | mm | 100 (100-150) |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0
Tjocklek, obundet bärlager 2-32 mm | h3 | 150 | mm | 150 (150-200) | [8 empty] | Tjocklek, makadam 2-6 | h10 | 350 | mm | 350 (200-600). 2-6 mm är rekommenderat för biofilter |  |  |  |  | 350 | 350 | 0 | 0
Tjocklek, förstärkningslager 2-32 mm | h4 | 350 | mm | 350 (200-500) | [8 empty] | Tjocklek, makadam 4-16 | h11 | 0 | mm | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 500
Tjocklek, underbyggnad/undergrund/terrass | h5 | 1000 | mm | 1000 (0-) | [8 empty] | Tjocklek, makadam 16-32 | h12 | 0 | mm | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Avstånd vattengång dräneringsrör till botten av förstärkningslager | h4b | 0 | mm | 0 (0-150) | [8 empty] | Tjocklek, skelettjord | h13 | 0 | mm | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Tjocklek, underbyggnad/undergrund/terrass | h14 | 1000 | mm | 1000 (0-). Tjocklek till max grundvattennivå
[13 empty] | Avstånd vattengång dräneringsrör till undergunden | h15 | 150 | mm | 150 (0-490)
[13 empty] | Avstånd vattengång bräddbrunn till växtbäddens yta | h7b | 200 | mm | 200 (50-450)
[13 empty] | Är marken förorenad? |  | nej |  | ja/nej
Övrig indata (kan ändras, men defaultvärden finns) | [12 empty] | Övrig indata (kan ändras, men defaultvärden finns)
Porandel, permeabelt material i ytbeläggning | n1 | 0.25 |  | 0.25 (0.20-0.30) | Parametern används ej i simuleringarna. | [7 empty] | Porandel, tom yta | n6 | 1 |  | 1
Porandel, sättsand 2-4 mm | n2 | 0.2 |  | 0.2 | Parametern används ej i simuleringarna. | [7 empty] | Porandel, växtbädd | n7 | 0.25 |  | 0.25
Porandel, obundet bärlager 2-32 mm | n3 | 0.3 |  | 0.32 | Parametern används ej i simuleringarna. | [7 empty] | Porandel, grov sand | n8 | 0.25 |  | 0.25
Porandel, förstärkningslager 2-32 mm | n4 | 0.32 |  | 0.3 | [8 empty] | Porandel, makadam 2-6 | n9 | 0.31 |  | 0.31
Porandel, underbyggnad/undergrund/terrass | n5 | 0.05 |  | 0.05 | [8 empty] | Porandel, makadam 4-16 | n10 | 0.32 |  | 0.32
Hydraulisk konduktivitet, ytbeläggning | K1 | 200 | mm/h | 200 (25-200) | [8 empty] | Porandel, makadam 16-32 | n11 | 0.33 |  | 0.33
Hydraulisk konduktivitet, sättsand 2-4 mm | K2 | 370 | mm/h | 370 | Parametern används ej i simuleringarna. | [7 empty] | Porandel, skelettjord | n12 | 0.12 |  | 0.12
Hydraulisk konduktivitet, obundet bärlager 2-32 mm | K3 | 3600 | mm/h | 3600 | Parametern används ej i simuleringarna. | [7 empty] | Hydraulisk konduktivitet, växtbädd | K6 | 200 | mm/h | 200 (50-300)
Hydraulisk konduktivitet, förstärkningslager 2-32 mm | K4 | 3600 | mm/h | 3600 | [8 empty] | Hydraulisk konduktivitet, grov sand | K7 | 3600 | mm/h | 360-3600
Hydraulisk konduktivitet, underbyggnad/undergrund/terrass | K5 | 8 | mm/h | 8 (1.3-13). Ange 0 om tätning pga förorenad mark eller om hög grundvattennivå | [8 empty] | Hydraulisk konduktivitet, makadam 2-6 | K8 | 36000 | mm/h | 36000
Faktor, flödesreduktion | fQred | 0.66667 |  | 0.67 (0.67-1) | [8 empty] | Hydraulisk konduktivitet, makadam 4-16 | K9 | 36000 | mm/h | 36000
Klimatfaktor | fc | 1.1 |  | 1.1 (1.0-1.3) | [8 empty] | Hydraulisk konduktivitet, makadam 16-32 | K10 | 36000 | mm/h | 36000
Regnets återkomsttid (kan ej ändras i denna modell, se Förenklingar) | N | 10 | år | 10 (1-100). 10 i denna modell (se Förenklingar) | [8 empty] | Hydraulisk konduktivitet, skelettjord | K11 | 100 | mm/h | 100
Infiltrationsskoefficient | Kinf | 0.15 |  | 1: 0.025 (0-0.05), 2: 0.15 (0.15-0.20), 3: 0.20 (0.20-0.30) | [8 empty] | Hydraulisk konduktivitet, underbyggnad/undergrund/terrass | K12 | 8 | mm/h | 8 (1.3-13)
Avdunstning, andel av nederbörd | E | 0.175 |  | 1: 0.175 (0.075-0.175), 2: .175 (0.125-0.175), 3: .175 (0.15-0.20) | [8 empty] | Ska anläggningens botten vara tät? |  | nej |  | ja/nej
Andel yta permeabelt material av ytan på ytbeläggningen | n13 | 0.18 |  | 1: 0.025, 2: 0.18, 3: 0.10 (0.085-0.20)
Utdata | [27 empty] | Biofilter
Totalt utflöde genom dräneringsrör och via exfiltration genom anläggningens botten | Qut4,dim |  | l/s | Se Tabell 1 | [8 empty] | Utdata
Utflöde genom dräneringsrör, max | Qut2 | 0 | l/s | 5,0 l/s = beräknad kapacitet för ett dräneringsrör 110 mm, 5 promille lutning | [8 empty] | Utflöde, max genom dräneringsrör | Qut4, max | 5 | l/s | 5,0 l/s = beräknad kapacitet för ett dräneringsrör 110 mm, 5 promille lutning
Områdesyta | A | 0.1 | ha | Se Tabell 1 | [8 empty] | Totalt anläggningsdjup exkl. underbyggnad | htot2 | 1.15 | m |  | 3600 s | 7200
Avrinningsskoefficient | j | 0.675 |  | 1: 0.80, 2: 0.675, 3: 0.625 | [8 empty] | Hydraulisk konduktivitet, växtbädd | K6 | 5.5556e-05 | m/s |  | 0.2 | 0.4
Totalt anläggningsdjup exkl. underbyggnad | htot1 | 0.63 | m | [9 empty] | Hydraulisk konduktivitet, grov sand | K7 | 0.001 | m/s
Regnets varaktighet | tr |  | min | Se Tabell 1 | [8 empty] | Hydraulisk konduktivitet, makadam 2-4 | K8 | 0.01 | m/s
Regnets intensitet | i |  | l/s/ha | Se Tabell 1. Regndata från Dahlström (2010) | [8 empty] | Hydraulisk konduktivitet, makadam 4-16 | K9 | 0.01 | m/s
Dimensionerande flöde som passerar genom ytbeläggningen | Qdim1 |  | l/s | Se Tabell 1 | [8 empty] | Hydraulisk konduktivitet, makadam 16-32 | K10 | 0.01 | m/s
Hydraulisk konduktivitet, ytbeläggning | K1 | 5.5556e-05 | m/s | [9 empty] | Hydraulisk konduktivitet, skelettjord | K11 | 2.7778e-05 | m/s
Hydraulisk konduktivitet, sättsand 2-4 mm | K2 | 0.00010278 | m/s | 10-2 - 10-4 | Parametern används ej i simuleringarna. | [7 empty] | Hydraulisk konduktivitet, underbyggnad/undergrund/terrass | K12 | 2.2222e-06 | m/s
Hydraulisk konduktivitet, obundet bärlager 2-32 mm | K3 | 0.001 | m/s |  | Parametern används ej i simuleringarna. | [7 empty] | Max genomflöde, växtbädd | Q6, max | 0.9375 | l/s | Qut3, dim
Hydraulisk konduktivitet, förstärkningslager 2-32 mm | K4 | 0.001 | m/s | [9 empty] | Max genomflöde, grov sand | Q7, max | 16.875 | l/s
Hydraulisk konduktivitet, underbyggnad/undergrund/terrass | K5 | 2.2222e-06 | m/s | [9 empty] | Max genomflöde, makadam 2-6 | Q8, max | 168.75 | l/s | Qut3*, dim
Max genomflöde, ytbeläggning | Q1, max | 10 | l/s | Max Qdim1 | [8 empty] | Max genomflöde, makadam 4-16 | Q9, max | 168.75 | l/s
Max genomflöde, sättsand 2-4 mm | Q2, max | 102.7778 | l/s |  | Parametern används ej i simuleringarna. | [7 empty] | Max genomflöde, makadam 16-32 | Q10, max | 168.75 | l/s
Max genomflöde, obundet bärlager 2-32 mm | Q3, max | 1000 | l/s |  | Parametern används ej i simuleringarna. | [7 empty] | Max genomflöde, skelettjord | Q11, max | 0.46875 | l/s
Max genomflöde, förstärkningslager 2-32 mm | Q4, max | 1000 | l/s | [9 empty] | Max genomflöde, underbyggnad/undergrund/terrass | Q12, max | 0.0375 | l/s
Max genomflöde, underbyggnad/undergrund/terrass | Q5, max | 2.2222 | l/s | Räkna med att Qut1,dim max blir detta flöde, samt effekt att ibland behövs dränrör ibland inte, om dränrör behövs ger det extra Qdim2 | [8 empty] | Utflöde, max totalt | Qutstf, dim | 5.0375 | l/s | Qut4, max+Qut5, max
Avstånd vattengång dräneringsrör till toppen av förstärkningslager (reglerhöjd) | h4a | 350 | mm | [9 empty] | Erforderlig utjämningsvolym under vattengång bräddbrunn. | Vd3 |  | m3 | se Tabell 2
Extra ytvattenflöde utöver avrinningen till dagvattenflödet om regnflödet överskrider ytbeläggningens flödeskapacitet. | Qdim1+ |  | l/s | Se Tabell 1 | [8 empty] | Erhållen utjämningsvolym under vattengång bräddbrunn | Vd3* |  | m3 | se Tabell 2
Utflöde genom dränrör | Qut2 |  | l/s | Se Tabell 1 | [8 empty] | Dimensionerande flöde från nederbörd direkt över anläggningens yta | Qp |  | l/s | se Tabell 2
Tabell 1 Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym (Qdim1+ ger extra ytvattenflöde utöver avrinningen till dagvattenflödet om regnflödet överskrider ytbeläggningens flödeskapacitet och Qdim1++ ger utflöde genom dränrör) |  |  |  |  | Q5, max | [7 empty] | Tabell 2 Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym | [8 empty] | Vstf5 |  |  | Tot erforderlig | Tot tillgänglig | Erforderlig ökad voym
tr1 | i | Kinf | A | Qdim1 | Qut1, dim | Vd1 | Qdim1+ | Qut2max | Qutdimpp | Vd2 | Qut2 | Vd1*+Vd2 | tr2 | i | j | A | Qp+Qdim2 + Qdim1+ | Qut3, dim | Qut3*, dim | Qut3*, max | Vd3 | Vd3* |  | Vd4 | Vd3*+Vd4 | Vstftot | dV
min | l/s/ha |  | ha | l/s | l/s | m3 | l/s | l/s | l/s | m3 | l/s | m3 | min | l/s/ha |  | ha | l/s | l/s | l/s | l/s | m3 | m3 |  | m3 | m3
3 | 352.8162 | 0.15 | 0.1 | 5.8215 | 2.2222 | 0.64786 | 0 | 0 | 2.2222 | 0 | 0 | 0.64786 | 3 | 352.8162 | 0.675 | 0.1 | 26.792 | 0.9375 | 26.792 | 3.3708 | 4.6538 | 3.375 |  | 4.2158 | 7.5908 | 9.1547 | 0
5 | 313.5284 | 0.15 | 0.1 | 5.1732 | 2.2222 | 0.8853 | 0 | 0 | 2.2222 | 0 | 0 | 0.8853 | 5 | 313.5284 | 0.675 | 0.1 | 23.8086 | 0.9375 | 23.8086 | 3.3708 | 6.8613 | 3.375 |  | 6.1313 | 9.5063 | 9.1547 | 0.35163
10 | 227.959 | 0.15 | 0.1 | 3.7613 | 2.2222 | 0.92346 | 0 | 0 | 2.2222 | 0 | 0 | 0.92346 | 10 | 227.959 | 0.675 | 0.1 | 17.3106 | 0.9375 | 17.3106 | 3.3708 | 9.8239 | 3.375 |  | 8.3639 | 11.7389 | 9.1547 | 2.5842
15 | 180.6082 | 0.15 | 0.1 | 2.98 | 2.2222 | 0.68203 | 0 | 0 | 2.2222 | 0 | 0 | 0.68203 | 15 | 180.6082 | 0.675 | 0.1 | 13.7149 | 0.9375 | 13.7149 | 3.3708 | 11.4997 | 3.375 |  | 9.3097 | 12.6847 | 9.1547 | 3.53
20 | 151.0416 | 0.15 | 0.1 | 2.4922 | 2.2222 | 0.32396 | 0 | 0 | 2.2222 | 0 | 0 | 0.32396 | 20 | 151.0416 | 0.675 | 0.1 | 11.4697 | 0.9375 | 11.4697 | 3.3708 | 12.6387 | 3.375 |  | 9.7187 | 13.0937 | 9.1547 | 3.939
25 | 130.6877 | 0.15 | 0.1 | 2.1563 | 2.1563 | 0 | 0 | 0 | 2.1563 | 0 | 0 | 0 | 25 | 130.6877 | 0.675 | 0.1 | 9.9241 | 0.9375 | 9.9241 | 3.3708 | 13.4799 | 3.375 |  | 9.8299 | 13.2049 | 9.1547 | 4.0502
30 | 115.7279 | 0.15 | 0.1 | 1.9095 | 1.9095 | 0 | 0 | 0 | 1.9095 | 0 | 0 | 0 | 30 | 115.7279 | 0.675 | 0.1 | 8.7881 | 0.9375 | 8.7881 | 3.3708 | 14.1311 | 3.375 |  | 9.7511 | 13.1261 | 9.1547 | 3.9714
35 | 104.2138 | 0.15 | 0.1 | 1.7195 | 1.7195 | 0 | 0 | 0 | 1.7195 | 0 | 0 | 0 | 35 | 104.2138 | 0.675 | 0.1 | 7.9137 | 0.9375 | 7.9137 | 3.3708 | 14.6501 | 3.375 |  | 9.5401 | 12.9151 | 9.1547 | 3.7604
40 | 95.0443 | 0.15 | 0.1 | 1.5682 | 1.5682 | 0 | 0 | 0 | 1.5682 | 0 | 0 | 0 | 40 | 95.0443 | 0.675 | 0.1 | 7.2174 | 0.9375 | 7.2174 | 3.3708 | 15.0718 | 3.375 |  | 9.2318 | 12.6068 | 9.1547 | 3.4521
45 | 87.5481 | 0.15 | 0.1 | 1.4445 | 1.4445 | 0 | 0 | 0 | 1.4445 | 0 | 0 | 0 | 45 | 87.5481 | 0.675 | 0.1 | 6.6482 | 0.9375 | 6.6482 | 3.3708 | 15.4188 | 3.375 |  | 8.8488 | 12.2238 | 9.1547 | 3.0691 | Svackdike
50 | 81.2912 | 0.15 | 0.1 | 1.3413 | 1.3413 | 0 | 0 | 0 | 1.3413 | 0 | 0 | 0 | 50 | 81.2912 | 0.675 | 0.1 | 6.173 | 0.9375 | 6.173 | 3.3708 | 15.7066 | 3.375 |  | 8.4066 | 11.7816 | 9.1547 | 2.627
55 | 75.98 | 0.15 | 0.1 | 1.2537 | 1.2537 | 0 | 0 | 0 | 1.2537 | 0 | 0 | 0 | 55 | 75.98 | 0.675 | 0.1 | 5.7697 | 0.9375 | 5.7697 | 3.3708 | 15.9464 | 3.375 |  | 7.9164 | 11.2914 | 9.1547 | 2.1367
60 | 71.4081 | 0.15 | 0.1 | 1.1782 | 1.1782 | 0 | 0 | 0 | 1.1782 | 0 | 0 | 0 | 60 | 71.4081 | 0.675 | 0.1 | 5.4226 | 0.9375 | 5.4226 | 3.3708 | 16.1462 | 3.375 |  | 7.3862 | 10.7612 | 9.1547 | 1.6065
70 | 63.9232 | 0.15 | 0.1 | 1.0547 | 1.0547 | 0 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 | 0 | 0 | 70 | 63.9232 | 0.675 | 0.1 | 4.8542 | 0.9375 | 4.8542 | 3.3708 | 16.45 | 3.375 |  | 6.23 | 9.605 | 9.1547 | 0.4503
80 | 58.0352 | 0.15 | 0.1 | 0.95758 | 0.95758 | 0 | 0 | 0 | 0.95758 | 0 | 0 | 0 | 80 | 58.0352 | 0.675 | 0.1 | 4.407 | 0.9375 | 4.407 | 3.3708 | 16.6538 | 3.375 |  | 4.9738 | 8.3488 | 9.1547 | 0
90 | 53.2685 | 0.15 | 0.1 | 0.87893 | 0.87893 | 0 | 0 | 0 | 0.87893 | 0 | 0 | 0 | 90 | 53.2685 | 0.675 | 0.1 | 4.0451 | 0.9375 | 4.0451 | 3.3708 | 16.7809 | 3.375 |  | 3.6409 | 7.0159 | 9.1547 | 0
100 | 49.3216 | 0.15 | 0.1 | 0.81381 | 0.81381 | 0 | 0 | 0 | 0.81381 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49.3216 | 0.675 | 0.1 | 3.7454 | 0.9375 | 3.7454 | 3.3708 | 16.8472 | 3.375 |  | 2.2472 | 5.6222 | 9.1547 | 0
110 | 45.9938 | 0.15 | 0.1 | 0.7589 | 0.7589 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0 | 0 | 110 | 45.9938 | 0.675 | 0.1 | 3.4927 | 0.9375 | 3.4927 | 3.3708 | 16.864 | 3.375 |  | 0.80402 | 4.179 | 9.1547 | 0
120 | 43.1457 | 0.15 | 0.1 | 0.7119 | 0.7119 | 0 | 0 | 0 | 0.7119 | 0 | 0 | 0 | 120 | 43.1457 | 0.675 | 0.1 | 3.2764 | 0.9375 | 3.2764 | 3.2764 | 16.8399 | 3.375 |  | 0 | 3.375 | 9.1547 | 0
140 | 38.5157 | 0.15 | 0.1 | 0.63551 | 0.63551 | 0 | 0 | 0 | 0.63551 | 0 | 0 | 0 | 140 | 38.5157 | 0.675 | 0.1 | 2.9248 | 0.9375 | 2.9248 | 2.9248 | 16.6932 | 3.375 |  | 0 | 3.375 | 9.1547 | 0
160 | 34.9024 | 0.15 | 0.1 | 0.57589 | 0.57589 | 0 | 0 | 0 | 0.57589 | 0 | 0 | 0 | 160 | 34.9024 | 0.675 | 0.1 | 2.6504 | 0.9375 | 2.6504 | 2.6504 | 16.4438 | 3.375 |  | 0 | 3.375 | 9.1547 | 0
180 | 31.9959 | 0.15 | 0.1 | 0.52793 | 0.52793 | 0 | 0 | 0 | 0.52793 | 0 | 0 | 0 | 180 | 31.9959 | 0.675 | 0.1 | 2.4297 | 0.9375 | 2.4297 | 2.4297 | 16.1156 | 3.375 |  | 0 | 3.375 | 9.1547 | 0
210 | 28.5557 | 0.15 | 0.1 | 0.47117 | 0.47117 | 0 | 0 | 0 | 0.47117 | 0 | 0 | 0 | 210 | 28.5557 | 0.675 | 0.1 | 2.1684 | 0.9375 | 2.1684 | 2.1684 | 15.51 | 3.375 |  | 0 | 3.375 | 9.1547 | 0
240 | 25.8802 | 0.15 | 0.1 | 0.42702 | 0.42702 | 0 | 0 | 0 | 0.42702 | 0 | 0 | 0 | 240 | 25.8802 | 0.675 | 0.1 | 1.9653 | 0.9375 | 1.9653 | 1.9653 | 14.8 | 3.375 |  | 0 | 3.375 | 9.1547 | 0
270 | 23.7342 | 0.15 | 0.1 | 0.39161 | 0.39161 | 0 | 0 | 0 | 0.39161 | 0 | 0 | 0 | 270 | 23.7342 | 0.675 | 0.1 | 1.8023 | 0.9375 | 1.8023 | 1.8023 | 14.01 | 3.375 |  | 0 | 3.375 | 9.1547 | 0
300 | 21.9709 | 0.15 | 0.1 | 0.36252 | 0.36252 | 0 | 0 | 0 | 0.36252 | 0 | 0 | 0 | 300 | 21.9709 | 0.675 | 0.1 | 1.6684 | 0.9375 | 1.6684 | 1.6684 | 13.1565 | 3.375 |  | 0 | 3.375 | 9.1547 | 0
360 | 19.2372 | 0.15 | 0.1 | 0.31741 | 0.31741 | 0 | 0 | 0 | 0.31741 | 0 | 0 | 0 | 360 | 19.2372 | 0.675 | 0.1 | 1.4608 | 0.9375 | 1.4608 | 1.4608 | 11.3037 | 3.375 |  | 0 | 3.375 | 9.1547 | 0
540 | 14.383 | 0.15 | 0.1 | 0.23732 | 0.23732 | 0 | 0 | 0 | 0.23732 | 0 | 0 | 0 | 540 | 14.383 | 0.675 | 0.1 | 1.0922 | 0.9375 | 1.0922 | 1.0922 | 5.0127 | 3.375 |  | 0 | 3.375 | 9.1547 | 0
720 | 11.768 | 0.15 | 0.1 | 0.19417 | 0.19417 | 0 | 0 | 0 | 0.19417 | 0 | 0 | 0 | 720 | 11.768 | 0.675 | 0.1 | 0.89363 | 0.89363 | 0.89363 | 0.89363 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1547 | 0
1440 | 7.4739 | 0.15 | 0.1 | 0.12332 | 0.12332 | 0 | 0 | 0 | 0.12332 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 7.4739 | 0.675 | 0.1 | 0.56755 | 0.56755 | 0.56755 | 0.56755 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1547 | 0
Resultat | [12 empty] | Resultat
Anläggningens yta | Astf1 | 1000 | m2 | [9 empty] | Anläggningens yta | Astf2 | 16.875 | m2
Dimensionerande utjämningsvolym under vattengång (v.g.) dräneringsrör (inkl. terassen) | Vd1 | 0.92346 | m3 | [9 empty] | Dimensionerande erforderlig utjämningsvolym | Vd3*+Vd4 | 13.2049 | m3
Tillgänglig lagringsvolym under v.g. dränrör (inkl. terrassen) | Vstf1 | 50 | m3
Behövs dräneringsröret? |  | nej |  | Beräkning. "Kanske" innebär att om det finns ett dräneringsrör kommer dagvatten att rinna ut genom detta, men se nedan om utflödet genom undergrunden räcker ändå. | [8 empty] | Tillgänglig öppen utjämningsvolym upp till bräddbrunnen | Vstf5 | 3.375 | m3 | Vd3*
[13 empty] | Är anläggningen tillräckligt stor? |  | nej |  | Om "nej" öka arean eller öka djupet på olika lager eller minska avståndet till bräddbrunnen tills "ja".
Dimensionerande erforderlig utjämningsvolym över vattengång (v.g) dräneringsrör | Vd2 | 0 | m3 | [9 empty] | Tillgänglig lagringsvolym under v.g. dränrör | Vstf3 | 0.78469 | m3 | Antaget makadam under dräneringsrör
Tillgänglig lagringsvolym över v.g. dränrör | Vstf2 | 112 | m3 | [9 empty] | Tillgänglig lagringsvolym exkl öppen volym över v.g. dränrör | Vstf4 | 4.1513 | m3
Är lagringsvolymen över dränröret tillräcklig? |  | ja | [10 empty] | Dimensionerande regnvaraktighet | tr2 | 25 | min
Dimensionerande regnvaraktighet | tr1 | 10 | min | [9 empty] | Behövs tätning runt anläggningen? |  | Ja |  | Tätning behövs för anläggming vid permeabel beläggning
Totalt erforderlig utjämningsvolym | Vd1*+Vd2 | 0.92346 | [10 empty] | Behövs tätning runt anläggningen? |  | nej |  | Tätning behövs för anläggming vid förorenad mark
Total tillgänglig lagringsvolym | Vstf1*+Vstf2 | 162 | [10 empty] | Behövs tätning runt anläggningen? |  | nej |  | Tätning behövs för anläggming vid hög grundvattennivå
Behövs fler dräneringsrör eller behövs förstärkningslagret göras tjockare? |  | nej | [10 empty] | Tillgänglig utjämningsvolym över bräddbrunnen | Vstf6 | 0.84375 | m3 | Vd4*
[13 empty] | Tillgänglig total utjämningsvolym | Vstftot | 9.1547 | m3
Antaganden | [12 empty] | Antaganden
Avseende utflödet genom dräneringsröret så antas ett medelutflöde istället för ett maxutflöde (kapacitet ledning) med hänsyn till att nivån inte alltid är max, i likhet med för torra dammar med bottenutlopp. | [12 empty] | Avseende utflödet genom dräneringsröret så antas ett medelutflöde istället för ett maxutflöde (kapacitet ledning) med hänsyn till att nivån inte alltid är max, i likhet med för torra dammar med bottenutlopp.
Eftersom bidraget från flödet genom terrassen räknas med förutsätts att volymen i terrassen inte är vattenfylld, en vidareutvecling kan vara att lägga till en villkorssats som kollar detta. | [12 empty] | Det har antagits att dim utjämningsvolym endast baseras på utflöde ner genom växtbädd och genom bypass i bräddbrunnen, dvs att detta ger det dimensionerande fallet och ingen hänsyn har tagits till genomflöde vidare till undergrunden och inte till makadamlagret från undergrund upp till dräneringsröret.
Det har antagits att utflöde genom bräddbrunn är detsamma som dräneringsrörets kapacitet, men man kan använda modellen med högre utflöde.
Om det i framtiden visar sig att vi kommer att behöva lägga in olika värden på den hydrauliska konduktiviteten beroende på fraktionen i makadamen skulle vi behöva lägga in en sats som använder värdet för det lager med lägst konduktivitet, eftersom detta lager utgör den begränsande faktorn.
Föenklingar gentemot StormTac
Det antas att hela områdets yta hinner bidra vid dimensionerande varaktighet, vilket oftast är fallet vid dimenionering av utjämningsvolym
Endast återkomsttiden 10 år och klimatfaktor 1,1 kan beräknas
Endast angivna varaktigheter kan beräknas, inte valfria värden | [27 empty] | Krossdike
Regnintensiteterna kan inte ändras
Området i expertsystemet kan högst vara 10 000 m2, men obegränsat stort i StormTac.
Thomas Larm
StormTac AB
Note on B42: Dimensionerande utflöde genom dräneringsrör och via exfiltration genom anläggningens botten. Utgörs antingen av det dimensionerande flödet genom ytbeläggningen, eller av dräneringsrörens maxkapacitet+max genomflöde till terrass. Beräknas för varje intensitet.
Note on C43: Parametern borde heta Qdim1max. Qdim1++ används för det beräknade utflödet för varje intensitet, cell C62
Note on J64: Här beräknas för varje intensitet vilket flödet skulle bli i dräneringsröret om inget bidrag från infiltrationen skulle finnas. För att inte blanda in onödigt många parametrar skulle denna OM-sats kunna läggas in direkt i beräkningarna av Qut2, eftersom det går att lägga en OM-sats i en OM-sats. Det senare görs inte i denna Excelfil och inte i StormTac, men kan göras i webbapplikationen.
Note on K64: Dimensionerande utflöde genom dräneringsrör och via exfiltration genom anläggningens botten. Utgörs antingen av det dimensionerande flödet genom ytbeläggningen, eller av dräneringsrörens maxkapacitet+max genomflöde till terrass. Beräknas för varje intensitet. Eftersom bidraget från flödet genom terrassen räknas med förutsätts att volymen i terrassen inte är vattenfylld annars en eventuell vidareutveckling är att lägga till en villkorssats som kollar detta. PP=permeable pavement.
Note on L64: Dimensionerande utjämningsvolym ovanför vattengång dräneringsrör för varje intensitet i det fall volymen upp till vattengång dräneringsrör är full.
Note on M64: Om vattennivån överskrider nivån för vattengång i dräneringsrör sätts flödet i dräneringsröret lika med flödet den aktuellta intensiteten skulle ge givet att det inte finns något bidrag från infiltrationen.
Note on U64: Beräknar om utflödet genom växtbädden utgörs av inflödet, eller av växtbäddens maxflöde.
Note on V64: Flödet ut genom makadamlagret. Om det i framtiden visar sig att vi kommer att behöva lägga in olika värden på den hydrauliska konduktiviteten beroende på fraktionen i makadamen skulle vi behöva lägga in en sats som använder värdet för det lager med lägst konduktivitet, eftersom detta lager utgör den begränsande faktorn.
Note on W64: Beräknar dimensionerade utflöde från diket genom dränering och infiltration. Om utflödet från makadamlagret är större än maximalt utflöde genom dräneringsrör+infiltration utgörs utflödet av dessa, annars utflödet från makadamlagret
Note on X64: Beräknar erforderlig lagringsvolym i den fria volymen. Är det ett krossdike utgörs utflödet av bidraget från dräneringsröret+infiltration. Är det ett svackdike eller ett biofilter utgörs utflödet av växtbäddens kapacitet, det vill säga att det antas att varken dränering eller infiltration hinner bidra.
Note on Y64: Kollar om den fria volymen upp till bräddbrunnen räcker till.
Note on AA64: Räknar ut erforderlig lagringsvolym i växtbädden. Man räknar inte med att denna volymen bidrar förrän den fria volymen fyllts.
Note on D109: Är svaret "Nej" i D101 behövs inga beräkningar göras här. Annars måste koll göras att Vd2<Vstf2.
Atot (ha)
fi tot
v calc
v calc